ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА

Контролна листа: ЗАШТИТА ВАЗДУХА КОД ТЕХНОЛОШКИХ ПОСТРОЈЕЊА САКОНТИНУАЛНИМ МЕРЕЊЕМ

Табела А: Општи подаци

| Подаци о оперaтеру |  |
| --- | --- |
| Назив надзираног субјекта |  |
| Општина и место седишта |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Име особе за контакт |  |
| Телефон и електронска адреса контакт особе |  |
| Назив постројења / ознака димњака |  |
| Општинаи место постројења |  |

Табела Б: Статус надзираног субјекта

| Да ли је надзирани субјекат регистрован у АПР-у | ДА☐ НЕ * ☐ |
| --- | --- |
| * Када је одговор „НЕ“ надзирани субјекат је нерегистрован субјекат и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. став 1. Закона о инспекцијском надзору, што не ограничава могућност коришћења контролне листе. |  |
| Да ли је оператер новоизграђеног или реконструисаног стационарног тачкастог извора загађивања прибавио дозволу за рад пре него што је почео са радом (Обавеза не постоји за стационарне тачкасте изворе загађивања за које је прописано обавеза издавања интегрисане дозволе, израде студије о процени утицаја на животну средину, чија изградња или реконструкција је прописана посебним прописима у области одбране и у којима се користе органски растварачи) | ДА ☐ НЕ* ☐ Није применљиво ☐ |
| * Када је одговор „НЕ“ надзирани субјекат се сматра нерегистрованим субјектом и надзор се врши у складу са одредбом члана 33. став 1. Закона о инспекцијском надзору, што не ограничава могућност коришћења контролне листе. |  |

Табела В: Законске обавезе

| А) Континуално мерење емисије |  |  |
| --- | --- | --- |
| А1 | Да ли је аутоматски мерни систем у раду | ДА ☐ НЕ ☐ |
| А2 | Да ли су мерни уређаји који континуално одређују све неопходне параметра стања отпадног гаса (температуру отпадног гаса, запремински проток отпадног гаса, влажност, притисак, удео кисеоника) у раду | ДА ☐ НЕ ☐ |
| А3 | Да ли оператер врши континуално мерење емисије по прибављеној сагласностиМинистарства за континуална мерења емисије, за све загађујуће материје за које је прописано (Обавеза постоји када су прекорачени прописани масени протоци) (Изузетак од извршења обавезе је када постројење у календарској години ради мање од 500 часова) | ДА☐ НЕ☐ Није применљиво ☐ |
| А4 | Да ли се врши било какво разблаживање у циљу смањења концентрације загађујућих материја у отпадном гасу | ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐ |
| А5 | Да ли је мерно место постављено и опремљено у складу са захтевима и препорукама стандарда SRPS EN 15259 | ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐ |
| А6 | Да ли су извршена контролна мерења када постоји основана сумња, у условима рада при највећем оптерећењу стационарног извора загађивања | ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐ |
| А7 | Да ли је овлашћено лице извршило редовно годишње испитивање исправности уређаја за континуално мерење емисије (АST) на прописани начин | ДА☐ НЕ☐ Није применљиво☐ |
| А8 | Да ли је овлашћено лице у последњих пет година извршило калибрацију аутоматског мерног система у сладу са процедуром обезбеђења поверења новоа 2 (QAL 2) на прописан начин | ДА☐ НЕ☐ Није применљиво ☐ |
| А9 | Да ли је овлашћено лице извршило испитивање исправности уређаја за континуално мерење емисије (АST) после значајне измене (поправке или преправке мерила, премештања мерила), на прописани начин | ДА☐ НЕ☐ Није применљиво☐ |
| А10 | Да ли се врши редовно одржавање и контрола исправности и вођење евиденције аутоматског мерног система, у складу са QAL3 поступком | ДА☐ НЕ☐ Није применљиво ☐ |
| А11 | Да ли дневни, месечни и годишњи извештај о континуалном мерењуемисије садрже прописане елементе | ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво☐ |
| А12 | Да ли оператер води евиденцију о обављеним мерењима са подацима о мерним местима, резултатима и учесталости мерења(дневни, месечни и годишњи извештај о резултатима континуалног мерења) | ДА☐ НЕ☐ Није применљиво ☐ |
| А13 | Да ли је оператер у случај прекорачења граничних вредности емисије загађујућих материја у ваздух, предузео техничко-технолошке мере или обуставио технолошки процес, како би се концентрације емитованих загађујућих материја свеле на прописане граничне вредности | ДА☐ НЕ☐ Није применљиво☐ |
| А14 | Да ли је оператер стационарног тачкастог извора загађивања, код кога се у процесу обављања делатности могу емитовати гасови непријатног мириса, применио мере које доводе до редукције мириса, иако је концентрација загађујућих материја у отпадном гасу испод граничне вредности емисије | ДА☐ НЕ☐ Није применљиво☐ |
| А15 | Да ли оператер води евиденцију о врсти и квалитету сировина и горива | ДА☐ НЕ☐ Није применљиво☐ |
| Б) Усклађеност са граничним вредностима емисије (ГВЕ) |  |  |
| Б1 | Да ли су у извештајима о континуланом мерењу примењене прописане ГВЕ | ДА☐ НЕ☐ Није применљиво ☐ |
| Б2 | Да ли постоје прекорачења ГВЕ према резултатима из извештаја о континуалним мерењима (сматра се да нема прекорачења ГВЕ ако резултати мерења за радне часове у току једне календарске године показују да: 1) годишњи просек средњих дневних вредности не прелази ГВЕ 2) 95% од свих получасовних средњих вредности не прелази 120% ГВЕ 3) ниједна получасовна средња вредност не прелази 200% ГВЕ) | ДА☐ НЕ☐ Није применљиво☐ |
| В) Квалитет ваздуха у околини стационарних извора загађивања |  |  |
| В1 | Да ли су нивои загађујућих материја у ваздуху у прописаним граничним вредностима, према извештају који је обезбедио оператер | ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐ |
| Г) Рад уређаја за смањивање емисије |  |  |
| Г1 | Да ли оператер води евиденцију о раду уређаја за спречавање или смањење емисије загађујућих материја у ваздух | ДА☐ НЕ☐ Није применљиво ☐ |
| Г2 | Да ли је оператер у случају квара уређаја којима се обезбеђује спровођење прописаних мера заштите или у случају поремећаја технолошког процеса, због чега долази до прекорачења граничних вредности емисије, отколонио квари или поремећај, односно прилагодио рад насталој ситуацији или обуставио технолошки процес, како би се емисије свеле на дозвољене границе у најкраћем року | ДА☐ НЕ☐ Није применљиво ☐ |
| Г3 | Да ли су у раду мерни уређаји који континуално прате параметре рада уређаја за пречишћавање прашкастих материја (Обавеза постоји за масени проток од 1 до 3 kg/h) | ДА ☐ НЕ ☐ Није применљиво ☐ |
| Д) Достава података надлежним органима |  |  |
| Д1 | Да ли је Агенцији, односно надлежном органу јединице локалне самоуправе до 31. марата текуће за предходну календарску годину достављен извештај о годишњем билансу емисија загађујућих материја у ваздух (Образац бр. 2) у форми електронског документа, уносом података у информациони систем Националног и локалног регистра извора загађивања | ДА☐ НЕ☐ Није применљиво☐ |
| Д2 | Да ли је Извештај о годишњем билансу емисија загађујућих материја у ваздух (Образац бр. 2) истинит и да ли садржи све прописане податке | ДА☐ НЕ☐ Није применљиво☐ |
| Д3 | Да ли је оператер доставио податке о мерним местима, резултатима и учесталости мерења за континуална мерења емисије Агенцији, надлежном органу аутономне покрајине (за оператере на територији АП) и надлежном органу јединице локалне самоуправе, у форми електронског документа, уносом података у информациони систем Националног и локалног регистра извора загађивања, једном у три месеца у року од 15 дана од истека тромесечја | ДА☐ НЕ☐ Није применљиво☐ |
| Д4 | Да ли је оператер податке о стационарном тачкастом извору загађивања и свакој његовој промени (реконструкцији) доставио Агенцији, надлежном органу аутономне покрајине (за постројења на територији АП) и надлежном органу јединице локалне самоуправе | ДА☐ НЕ☐ Није применљиво☐ |
| Ђ) Новоизграђени и реконструисани стационарни тачкасти извори загађивања |  |  |
| Ђ1 | Да ли је оператер новоизграђеног, односно реконструисаног стационарног тачкастог извора загађивања прибавио дозволу за рад пре него што је почео са радом (обавеза не важи за стационарне тачкасте изворе загађивања за које је прописано обавеза издавања интегрисане дозволе, за које је прописан израда студије о процени утицаја на животну средину, односно чија изградња или реконструкција је прописана посебним прописима у области одбране) | ДА☐ НЕ☐ Није применљиво ☐ |
| Ђ2 | Да ли је оператер новоизграђеног, односно реконтруисаног стационарног тачкастог извора загађивања обезбедио гаранцијско мерење емисије у условима највећег оптерећења стационарног извора загађивања (гаранцијско мерење се врши у току пробног рада, у складу са прописима којима се уређује планирање и изградња или до подношења захтева за издавање употребне дозволе, уз предходно прибављено мишљење стручног тела о испуњености услова) | ДА☐ НЕ☐ Није применљиво ☐ |

| Представници оператера |  | Инспектори за заштиту животне средине |
| --- | --- | --- |
| Име и презиме | Радно место | Име и презиме |
| 1. |  | 1. |
| 2. |  | 2. |
| 3. |  | 3. |
| Датум инспекцијског надзора: |  |  |
| Број записника уз који се прилаже контролна листа: |  |  |