# Замеру1.Заменаспољнихпрозораивратаидругихтранспарентнихелеменататермичкогомотача

Ова мера обухвата и пратећу опрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске,ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажипрозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилнамонтажа прозора, обрада око прозора/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица икречењеоко прозора/врата са унутрашњестране зида.

1)Спољна столарија са следећим минималним техничким карактеристикама(U-коефицијентпролазатоплоте):

- U≤ 1.3 W/m2Кза остакљењепрозора ибалконских врата;

- U≤ 1.3W/m2Кза профилепрозораибалконских врата;

- U≤1.6W/m2Кзавратаканегрејанимпросторима.

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| ALU I PVCCRYSTAL DOOVRANJE | Ул.Омладинскихбригада бр.27,Врање | aluipvccrystal@gmail.com | 063/177 2232 |

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| ВладимирСтојковићПРПирамидаминус- Лесковацбб | Ладовица бб,Власотинце | prodaja@biropiramida.rs | 060/507 2718 |

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| SORABIRS,ПРАна Стаменковић | Пролетерских бригада37, Врање | sorabi.rs@gmail.com | 065/306 2307 |

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Рим Енерџи ДУОДООВрање | ул.Тодора МишићаШпанца бр.41,Врање | Rimenergy.vranje@gmail.com | 065/668 8822 |

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| СЗПУРЛУКАС | ул.29 новембар бр.24,Власотинце | aluluka.s@gmail.com | 062/245-464 063/7775 909 |

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| ELEKTROTEHNORS S.E.S.DOOVRANJE | Ул.Немањина бр.67,Врање | elektrotehnors@gmail.com | 066/117-190 |

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана.

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| ГалебОДВрање | ПетраКочића 35,Врање | pvcgaleb@gmail.com | 062/415 901 |

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕуроПвцДоо | Железничкабб, Рашка | europvcraska@gmail.com | 062/500-035 |

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана.

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |

| Предузеће заспољну иунутрашњу трговину CATIDOOПрешево | с.Миратовац,општинаПрешево | cati_pvc@hotmail.com | 063/7729579 |
| --- | --- | --- | --- |

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана.

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| АлуФуркоДоо | Бунушевачкабб, Врање | furko.vr@gmail.com | 063/431-682 |

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана.

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| АЛУ САЛЕ ВРАЊЕ | Стропско, ул. Војводе Мишића бр.74, Врање | radosavljevicivana428@gmail.com | 062/8689045 |

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| ALU I PVC LUX STOLARIJA VRANJE | Пролетерских Бригада бр.47 | aluipvcluxstolarija320@gmail.com | 064/9780405 |

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана

# Замеру2.Постављањатермичкеизолацијеспољнихзидова,подованатлуиосталихделоватермичкогомотача према негрејаномпростору.

Овоммеромјенеопходноиспунитиследећекритеријумеенергетскеефикасности:

- Минималнадебљинатермичкеизолацијена спољнимзидовимамораизносити10цм,осимуколиконе постојитехничка могућностда сепостави тадебљина изолације.

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| СЗПУРЛУКАС | Власотинце,ул.29. Новембарбр.24 | aluluka.s@gmail.com | 062/245-464, 063/777 5 909 |

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Грађевинскотрговинско друштво ТРНДАДОО | Првонечка 10А,Врање | trndagradnja@gmail.com | 064/1843426 |

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана.

# Замеру3.постављањeтермичкеизолацијеисподкровногпокривача или таванице

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Грађевинскотрговинско друштво ТРНДАДОО | Првонечка 10А,Врање | trndagradnja@gmail.com | 064/1843426 |

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана.

# За меру 4. Замена постојећег грејача простора на чврсто гориво (котао или пећ) ефикаснијимкотломна биомасу

Уоквируовемеремогућејеизвршитинабавкуимонтажукотланабиомасу(дрвнипелет,брикет,сечка).

Овоммеромјенеопходноиспунитиследећекритеријумеенергетскеефикасности:

- Минимални степен корисности котла на биомасу (грејач простора) (дрвни пелет, брикет,сечка) мора бити 85%. Котао мора бити опремљен прописима предвиђеним функцијамасигурностиифункцијомаутоматскерегулације,каоштојерегулацијатемпературеуразводномводу исл.



| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| РимЕнерџиДУОДОО Врање | ул.Тодора Мишића Шпанца бр.41, Врање | Rimenergy.vranje@gmail.com | 065/668 8822 |

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| VITEZ&KOMDOO VRANJE | Ул.Партизанскипут бр.8А, Врање | office@vitez.co.rs | 017/414-901 |

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана.

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| ELEKTROTEHNO RS S.E.S.DOOVRANJE, | ул. Немањина бр.67,Врање | elektrotehnors@gmail.com | 066/117-190 |

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана.

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| BalcanicOD, Врање | ИвеАндрића 66,Врање | balcanic.vr@gmail.com | 062/415 244 |

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана.

# Замеру5.Уградњатоплотнихпумпи

У оквиру ове мере могуће је извршити набавку и уградњу топлотне пумпе: топлотне пумпеваздух-ваздух; топлотне пумпе ваздух-вода или топлотне пумпе земља-вода (са хоризонталнимколекторимаилисагеосондама).

Овоммеромјенеопходноиспунитиследећекритеријумеенергетскеефикасности:

  - минималниSCOP(сезонскикоефицијентгрејања)премаизворутоплотнеенергијетребада износи:

    - Ваздух, вишеод3,4;

    - Земља,вишеод4,0;

    - Вода, вишеод4,5.

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| VITEZ&KOMDOOVRANJE | Ул. Партизанскипутбр.8А,Врање | office@vitez.co.rs | 017/414-901 |

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана.

| Назив привредног субјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| PPTP FRIEND TEHNOD.O.O. | ПереМачкатовца 69,Врање | friendvr2@gmail.com | 065/802 8081 065/432 0811 |

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана.

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| BalcanicOD,Врање | ИвеАндрића 66,Врање | balcanic.vr@gmail.com | 062/415 244 |

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана.

| Називпривредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Друштво са ограниченомодговорношћузапроизводњу, експортимпортГастецВршац | ЂуреЦвејића бр.2,26300 Вршац | komercijala@gastec | 013/2831807, 013/2831-015 |

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана.

| Називпривредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| DOO ABI SOLAR, BANATSKI KARLOVAC | Немањина бр.12, 26320 Банатски Карловац | sales@abisolar.rs | 060/0891199 |

# Замеру.6Заменапостојећеилиуградњановецевнемреже,грејнихтелаипратећегприбора

Ова мера се састоји од (i) уградње електронски регулисаних циркулаторних пумпи, (ii)замене и изолације цевне мреже, (iii) замене радијатора укључујући термостатске вентиле, (iv)опремање система грејања регулацијом и контролним уређајима (балансних вентила, разделника,регулаторапротока) и,(v)уређаја за мерењетоплоте, каошто су калориметри.

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| VITEZ &KOM DOOVRANJE | Ул. Партизански путбр.8А, Врање | office@vitez.co.rs | 017/414-901 |

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана.

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| BalcanicOD,Врање | ИвеАндрића66, Врање | balcanic.vr@gmail.com | 062/415 244 |

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана.

# Замеру7.Уградњасоларнихколекторауинсталацијузацентралнуприпремупотрошнетоплеводе.

| Ред.бр. | Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SORABIRS, | Пролетерских бригада37, Врање | sorabi.rs@gmail.com | 065/306 2307 |

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана.

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| ELEKTROTEHNO RS S.E.S.DOOVRANJE, | ул.Немањинабр.67, Врање | elektrotehnors@gmail.com | 066/117-190 |

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Green Watt InnovgionsD.O.O,Београд, | Ул.Панчевачки пут86Д,Београд- Палилула | info@greenwatt.rs | 011/6248-275, 060/4045-999, 065/3045-992 |

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана.

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |

| Производња соларних колектора ТЕСМ-СОЛАРД.О.О. | Железничкастаница2, Прешево | office@teslasolarsrbija.rs | 060/0707188 |
| --- | --- | --- | --- |

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана.

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Друштво за изградњупромети услуге ТЕЛЕФОН ИНЖЕЊЕРИНГДОО | ЗЕМУН,УГРИНОВАЧКИПУТ22.Део52 | office@telefon-inzenjering.co.rs | 011/316-9599 022/834-324 |

Привредни субјект“ТЕЛЕФОН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО “ даје гаранцију на инвертер одминималнопет година ина соларнеколекторе одминимално десет година

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана

# Замеру8.Уградњасоларнихпанелаипратећеинсталацијезапроизводњуелектричнеенергијезасопственепотребе,уградњедвосмерногмерногуређајазамерењепредатеипримљенеелектричнеенергијеиизраденеопходнетехничкедокументацијеиизвештајаизвођачарадованауградњисоларнихпанелаипратећеинсталацијезапроизводњуелектричнеенергијекојисуускладусазакономнеопходниприликомприкључењанадистрибутивнисистем

| Називпривредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| SORABIRS, | Пролетерских бригада37, Врање | sorabi.rs@gmail.com | 065/3062307 |

Привредни субјект“ПР Ана Стаменковић СОРАБИ РС“ даје гаранцију на инвертер одминималнопет година инасоларне колекторе одминималнодесет година

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана

| Називпривредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| JUGELEKTRODOO | Радничка20,Врање | jugelektro@yahoo.com | 017/448-844 |

Привредни субјект“JUGELEKTRODOO“ даје гаранцију на инвертер од минимално пет година инасоларне колекторе одминимално десет година

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана

| Називпривредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| АБИСОЛАРБАЛКАНДОО | БанатскиКарловци,Немањинабр.12 | elektroplanks@gmail.com | 060/0862611 |

Привредни субјект“ABISOLARBALKAND.O.O.“ даје гаранцију на инвертер од минимално петгодинаинасоларнеколекторе од минималнодесет година

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Green Watt InnovgionsD.O.O,Београд, | Ул.Панчевачки пут86Д,Београд- Палилула | info@greenwatt.rs | 011/6248-275, 060/4045-999, 065/3045-992 |

Привредни субјект“GreenWattInnovgionsD.O.O“ даје гаранцију на инвертер од минимално петгодинаинасоларнеколекторе од минималнодесет година

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана.

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| ПРОФИЛКОНДОО | Доњи Нерадовац бб,градВрање | profilkon.doo@gmail.com | 066/8022224 |

Привредни субјект“ПРОФИЛКОН ДОО “ даје гаранцију на инвертер од минимално пет година инасоларне колекторе одминимално десет година.

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана.

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Друштво саограниченомодговорношћу „МОСТ“Ужице | КнезаЛазара 2, 31000Ужице | mostdoo@gmail.com | 031 512 803 |

Привредни субјект“МОСТ ДОО“ даје гаранцију на инвертер десет година и на соларне панеледванаестгодина,гарантни рок за изведене радове2 године.

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана.

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Привредно друштво затрговину на велико имало„Solledplus“doo | Јашичкипут 2, 37000,Крушевац | solledplus@gmail.com | 064/640 1234 |

Привредни субјект“Solledplus“ doo“ даје гаранцију на соларне панеле у дужини трајања од 10годинаинаинвертереу дужини трајања од 5година.

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана.

| Називпривредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Предузеће за производњу,промет и услуге „МТ-Komex“,д.о.о,Београд(Раковица) | Ослобођења 22б,11090Раковица | info@mt/komex.co.rs | +38111 3564 240 |

Привредни субјект“МТ-Komex“ даје гаранцију на инвертер од минимално пет година и насоларнеколекторе од минимално десет година.

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана.

| Називпривредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| СЗТРПЦЦентарЛесковац | ЈужноморавскихбригадаББЗ.Ц.2 | pccleskovac@gmail.com | 016/251-470 |

Привредни субјект“СЗТР ПЦ Центар Лесковац “ даје гаранцију на инвертер од минимално петгодинаинасоларнеколекторе од минималнодесет година.

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана

| Називпривредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕНВИДОМЕДООНИШ | Византијски булевар29А,IIIстан бр.13 | office@envidome.com | 018/3251-584 |

Привредни субјект“ЕНВИДОМЕ ДОО НИШ “ даје гаранцију на инвертер од минимално петгодинаинасоларнеколекторе од минималнодесет година.

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана.

| Називпривредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| БЕТАТРОНДОО | ЦараДушана 41,НоваПазова | officebetatrondoo.com | 022/323-493 063/211-383 |

Привредни субјект“БЕТАТРОН ДОО“ даје гаранцију на инвертер од минимално пет година и насоларнеколекторе од минимално десет година.

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана.

| Називпривредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| „МАРАТОНД.О.О.“из Ћуприје, ул. ИвеЛолеРибарабр. 36 | Ћупријa, ул. ИвеЛолеРибарабр.36 | maraton91@hotmail.rs | 062/801 03 27 |

Привредни субјект„МАРАТОН Д.О.О.“ даје гаранцију на инвертер од минимално пет година и насоларнеколекторе од минимално десет година.

Понуђенирокважењапонудеграђанимаизносиминимум60дана.

Привреднисубјект„LiticoDOO”дајегаранцијунаинвертеродминималнопетгодинаинасоларнеколекторе од минимално десет година.

Понуђенирокважењапонудекрајњимкорисницимаизносиминимум120дана.

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Друштво за изградњупромети услуге ТЕЛЕФОН ИНЖЕЊЕРИНГДОО | ЗЕМУН,УГРИНОВАЧКИПУТ22.Део52 | office@telefon-inzenjering.co.rs | 011/316-9599 022/834-324 |

Привредни субјект“ТЕЛЕФОН ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО “ даје гаранцију на инвертер одминималнопет година инасоларне колекторе одминималнодесет година

Понуђенирокважења понудеграђанимаизносиминимум60дана

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| KRALLE DOO | Лазе Костића бр.3, Нови Сад | office@kralle.rs | 061/64 78 966 |

Привредни субјект“KRALLEDOO“ даје гаранцију на инвертер одминималнопет година инасоларне колекторе одминималнодесет година

Понуђенирокважења понудеграђанимаизносиминимум60дана

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| ## AZIMUT ELECTRIC | ## Ул.Макензијева бр.37, 1.спрат, Београд, Врачар | ## office@azimut.rs | ## 062/ 80 10 327 |

Привредни субјект“AZIMUTELECTRIC “ даје гаранцију на инвертер одминималнопет година инасоларне панеле одминималнодесет година

Понуђенирокважења понудеграђанимаизносиминимум60дана

| Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Balcanic OD, Врање | ## ИвеАндрића 66, Врање | ## balcanic.vr@gmail.com | ## 062/415 244 |

Привредни субјект“BalcanicOD “ даје гаранцију на инвертер одминималнопет година инасоларне колекторе одминималнодесет година

Понуђенирокважења понудеграђанимаизносиминимум60дана

| Назив привредног субјекта/фирме | Адреса | И-мејл адреса | Контакт тел. |
| --- | --- | --- | --- |
| MY GREEN HOME inc d.o.o. | Трг Слободе 3, 26000, Панчево | office@mygreenhome.rs | 061 623 0891 |

| Ред.бр. | Назив привредног субјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VOLTA TECHNOLOGY DOO, BEOGRAD, ČUKARICA | Vodovodska 174 V, Beograd, Čukarica | milankovic@suncica.co.rs | 063/205312 |

# Замеру9.Израдатехничкедокументацијепрема важећојзаконскојрегулативи

| Ред.бр. | Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | „ВееЛеН ГРОУП“ д.о.о. Врање | ЂуреСалајабр.39,Врање | vlngroup.vr@gmail.com | 063/487941 |

| Ред.бр. | Назив привредногсубјекта/фирме | Адреса | И-мејладреса | Контакттел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АРСОД Врање | ул. РаткаСофијанића бр.10,Врање | rgoranars@gmail.com | 017/410-418 |