[image: image1.png]



Република Србија         

ГРАД ВРАЊЕ                               

ГРАДСКА УПРАВА                    

Секретаријат за урбанизам и

имовинско правне послове              

Број:353-330/2015-07

04.12.2015.године

В Р А Њ Е 
                  Секретаријат за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања поступајући по захтеву ЈП “ВОДОВОД” из Врања са седиштем у ул.Београдској број 63,  на основу члана  53 а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”  бр.72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл..6, 10. 11, 12, 13 и 14  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ бр.22/2015),  бр.61/2011), чл.192 Закона о општем управном поступку  (“Службени лист СРЈ“ број  33/97) и Решења Градске управе Града Врања, о давању овлашћења  под бројем 031-43/2013-05-1294 од 10.04.2013.године, издаје

      

   Л О К А Ц И Ј С К Е  У С Л О В Е



За изградњу инфраструктурног објекта, трасе водоводне мреже у улици Јужноморавских бригада у Врањској Бањи  кроз к.п.бр.302, 595, 2988, 2986/1, 2993, 2987, 234/2 и 2992 КО Врањска Бања, у дужини од 2507,0 м, пречник цеви 225 мм  и водоводне мреже на делу пута Бресница-Корбевац у Врањској Бањи кроз  к.п.бр.5260, 4833, 302 КО Врањска Бања у дужини од 855,0м, пречника цеви 160 мм у оквиру плана Генералне регулације Врањске Бање и Просторном плану Града Врања.  Категорија објекта је “G”  а класификациони број  је 222210-локални цевовод за дистрибуцију воде.


Подносилац захтева је за предметну трасу водоводне мреже прибавио Потврду о решеним имовинским односима издату од Секретаријата за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања под бројем 465-28/2014-07 од 07.03.2014.године. Новопројектована траса водоводне мреже је паралелна са државним путем другог Б реда 442.Почетак деонице се налази на раскршћу пута за Врањску Бању и улице Јужноморавских бригада где је предвиђено повезивање са постојећим цевоводима у постојећем шахту у чвору ГВ682.На крају деонице трасе цевовода се спаја са новопројектованим цевоводом (ГВ 828) Фазе II од PE100 SDR17 d=160 који се налази на крају улице Јужноморавских Бригада, према путу за Кoрбевац.Пројектом је предвиђен цевовод PE100 SDR17 d=225, dužine 2506,80 m. 
За издавање ових Локацијских услова прибављено је и Мишљење TRACE PZP VRANJE DOO VRANJE, из Врања, са предлогом, под бројем 1347/1 од 11.06.2015.године и под бројем 1264/1 од 01.06.2015.године и Услови за пројектовање под бројем 344-646/15-3 од 12.11.2015.године, и под бројем 344-647/15-2 од 12.11.2015.године, издати од ЈП „Путеви Србије“ из Београда, као и Решење Секретаријата за финансије и привреду Градске управе о издавању водних услова под бројем 325-7/2015-06 од 25.11.0215.године.

У сагласности на локацију  датoм од стране ПД “ЈУГОИСТОК” Ниш, Огранак Врање под бројем 247448/2 од 27.11.2015.године, на графичком прилогу има снимљених подземних електроенергетских објеката који су власништво ПД “ЈУГОИСТОК” доо Ниш-огранак Електродистрибуција Врање.Надземна мрежа није снимљена нити уцртана. У случају постојања надземне електроенергетске мреже која није снимљена  и нацртана на ситуационом плану придржавати се следећих услова: Закона о изградњи објеката напонског нивоа 1кВ до 400 кВ (“Сл.лист 18/92).

Према условима Предузећа “Телеком Србија”, Извршна јединица Врање под бројем 7151-429137/3-2015 од 27.11.2015.године, планираним радовима не сме доћи  до угрожавања  механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања прикључење ТК саобраћаја и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција.На предметној локацији постоје телекомуникациони објекти и телекомуникациони каблови Телеком-а Србије.
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у  обавези да уради  Извод из пројекта за грађевинску дозволу, главни пројекат за грађевинску дозволу у складу са условима из ових                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Локцијских услова,  техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу, Мишљење института заштите на раду, да прибави Сагласност на пројекат од стране ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ и Водну сагласност на главни пројекат од стране надлежног органа у складу са већ издатим водним условима. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и доказ о власништву на предметној парцели  и податке о начину регулисања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса  као и уплате предвиђених локалних и републичке таксе.

Ови локацијски услови се издаје на основу Плана генералне регулације Врањске Бање који је усвојен на седници Скупштине Града Врања  дана 16.04.2013.године под бројем 35-28/2013-06 („Службени гласник Града Врања“  14/2013) и на основу Просторног плана Града Врања који је усвојен на седници Скупштине Града Врања дана 03.03.2011.године под бројем 35-5/2011-13 („Службени гласник Града Врања“

Уз захтев за издавање ових Локацијских услова  прибављена је и достављена следећа документација:


-Сагласност на локацију  издати од ПД „ЈУГОИСТОК“ Ниш, Огранак Врање, под бројем 247448/2  од 27.11.2015. године;

-Условна сагласност издатa од Предузећа „Телеком Србија“ Извршна јединица Врање, под бројем 7151-429137/3 од 27.11.2015.године;

-Потврда о решеним имовинским односима број 465-28/2015-07 од 07.03.2015.године;

-Мишљење TRACE PZP VRANJE DOO VRANJE, из Врања, са предлогом под бројем 1347/1 од 11.06.2015.године;

-Мишљење TRACE PZP VRANJE DOO VRANJE, из Врања, са предлогом под бројем 1264/1 од 01.06.2015.године; 
-Услови ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, за пројектовање под бројем 344-646/15-3 од 12.11.2015.године;

-Услови ЈП“ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, за пројектовање, под бројем 344-647/15-2 од 12.11.2015.године; 
Решење Секретаријата за финансије и привреду Градске управе о издавању водних услова под бројем 325-7/2015-06 од 25.11.0215.године;
-Идејно решење урађено од  Ehting d.o.o. из Београда под бројем 016-32/15  од 28.07.2015.године. Главни пројектант је дипл. инг. грађ. Ђорђе Радовић   са лиценцом 314 Н774 09 а одговорни пројектант је дипл. инг. грађ. Дејан Шомођа  са лиценцом број 314 2816 03. Укупна дужина нове водоводне мреже у улици Јужноморавских бригада PE d 225  је 2507,0 м и Идејно решење урађено од  Ehting d.o.o. из Београда под бројем 016-30/15  од 28.07.2015.године. Главни пројектант је дипл. инг. грађ. Ђорђе Радовић   са лиценцом 314 Н774 09 а одговорни пројектант је дипл. инг. грађ.Дејан Шомођа  са лиценцом број 314 2816 03.Укупна дужина нове водоводне мреже на путу Бресница-Корбевац PE d 160  је 855,0 м;


 -Уплата локалне административне таксе у износу од 11.495,00 динара дана  23.09.2015.године;
Саставни део ових Локацијских услова је и графички прилог.

Локацијски услови  важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарске парцеле за које је поднет захтев. 

Поука о правном средству: На локацијске услове може се поднети

 приговор надлежном  Градском већу Града Врање,  у року од 3 дана од дана достављања локцијских услова. 

Локацијске услове доставити: Подносиоцу захтева  и Архиви Градске управе Града Врања.




                САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК,




               Радица Милић, дипл.инг.арх.

