[image: image1.png]



Република Србија         

ГРАД ВРАЊЕ                               

ГРАДСКА УПРАВА                    

Секретаријат за урбанизам и

имовинско правне послове              

Број:353-331/2015-07
OДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ
04.12.2015.године

В Р А Њ Е 
                  Секретаријат за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања поступајући по захтеву ЈП “ВОДОВОД” из Врања са седиштем у ул.Београдској број 63,  на основу члана  53 а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”  бр.72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл..6, 10. 11, 12, 13 и 14  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ бр.22/2015),  бр.61/2011), чл.192 Закона о општем управном поступку  (“Службени лист СРЈ“ број  33/97) и Решења Градске управе Града Врања, о давању овлашћења  под бројем 031-43/2013-05-1294 од 10.04.2013.године, издаје

      

   Л О К А Ц И Ј С К Е  У С Л О В Е



За изградњу инфраструктурног објекта, трасе водоводне мреже на путу за Врањску Бању код Сепарационе базе у Бресници, кроз к.п.бр.1005/2, 1052/2, 1053/2, 1055/2, 1056/3, 1056/4, 1057/2, 1060/2, 1061/2, 1074/2, 1075/2, 1079/2, 1216/3 КО Бресница  у оквиру плана Генералне регулације Врањске Бање и Просторном плану Града Врања . Дужина трасе водоводне мреже PE d 160 je око 463,0 м. Категорија објекта је “G”  а класификациони број  је 222210-локални цевовод за дистрибуцију воде.


Подносилац захтева је за предметну трасу водоводне мреже прибавио Потврду о решеним имовинским односима издату од Секретаријата за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања под бројем 465-137/2015-07 од 17.11.2015. године. Новопројектована траса водоводне мреже је паралелна са трасом  новог аутопута А1, пута другог А реда 158 и другог Б реда 442, и позиционирана је на удаљености од 0,8 м од границе експропријације за нове путеве.
За идавање ових Локацијских услова прибављено је и Мишљење TRACE PZP VRANJE DOO VRANJE, из Врања, са предлогом, под бројем 1265 од 01.06.2015.године и Услови за пројектовање под бројем 344-645/15-3 од 12.11.2015.године, издати од ЈП „Путеви Србије“ из Београда.

У сагласности на локацију  датoм од стране ПД “ЈУГОИСТОК” Ниш, Огранак Врање под бројем 247444/2 од 27.11.2015.године, на графичком прилогу нема снимљених подземних електроенергетских објеката који су власништво ПД “ЈУГОИСТОК” доо Ниш-огранак Електродистрибуција Врање.Надземна мрежа није снимљена нити уцртана. У случају постојања надземне електроенергетске мреже која није снимљена  и нацртана на ситуационом плану придржавати се следећих услова: Закона о изградњи објеката напонског нивоа 1кВ до 400 кВ (“Сл.лист 18/92).

Према условима Предузећа “Телеком Србија”, Извршна јединица Врање под бројем 7151-429130/2 од 27.11.2015.године, планираним радовима не сме доћи  до угрожавања  механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, ни до угрожавања нормалног функционисања прикључење ТК саобраћаја и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних интервенција.На предметној локацији постоје телекомуникациони објекти и телекомуникациони каблови Телеком-а Србије.
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у  обавези да уради  Извод из пројекта за грађевинску дозволу, главни пројекат за грађевинску дозволу у складу са условима из ових                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Локцијских услова,  техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу, Мишљење института заштите на раду и да прибави Сагласност на пројекат од стране ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и доказ о власништву на предметној парцели  и податке о начину регулисања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса  као и уплате предвиђених локалних и републичке таксе.

Ови локацијски услови се издаје на основу Плана генералне регулације Врањске Бање који је усвојен на седници Скупштине Града Врања  дана 16.04.2013.године под бројем 35-28/2013-06 („Службени гласник Града Врања“  14/2013) и на основу Просторног плана Града Врања који је усвојен на седници Скупштине Града Врања дана 03.03.2011.године под бројем 35-5/2011-13 („Службени гласник Града Врања“

Уз захтев за издавање ових Локацијских услова  прибављена је и достављена следећа документација:


-Сагласност на локацију  издати од ПД „ЈУГОИСТОК“ Ниш, Огранак Врање, под бројем 247444/2  од 27.11.2015. године;

-Условна сагласност издатa од Предузећа „Телеком Србија“ Извршна јединица Врање, под бројем 7151-429130/2 од 27.11.2015.године;

-Потврда о решеним имовинским односима број 465-137/2015-07 од 17.11.2015.године;

-Мишљење TRACE PZP VRANJE DOO VRANJE, из Врања, са предлогом под бројем 1265 од 01.06.2015.године 

-Услови за пројектовање под бројем 344-645/15-3 од 12.11.2015.године, издати од ЈП „Путеви Србије“ из Београда.
-Идејно решење урађено од  Ehting d.o.o. из Београда под бројем 016-38/15  од 31.07.2015.године. Главни пројектант је дипл. инг. грађ. Ђорђе Радовић   са лиценцом 314 Н774 09 а удговорни пројектант је дипл. инг. грађ.Дејан Шомођа  са лиценцом број 314 2816 03.Укупна дужина нове водоводне мреже PE d 160  је 463,0 м. 

 -Уплата локалне административне таксе у износу од 11.495,00 динара дана  22.09.2015.године;
Саставни део ових Локацијских услова је и графички прилог.

Локацијски услови  важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарске парцеле за које је поднет захтев. 

Поука о правном средству: На локацијске услове може се поднети

 приговор надлежном  Градском већу Града Врање,  у року од 3 дана од дана достављања локцијских услова. 

Локацијске услове доставити: Подносиоцу захтева  и Архиви Градске управе Града Врања.




                САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК,




               Радица Милић, дипл.инг.арх.

