[image: image1.png]



Република Србија         

ГРАД ВРАЊЕ                               

ГРАДСКА УПРАВА                    

Секретаријат за урбанизам и

имовинско правне послове  

Одсек за урбанизам            

Број:353-333/2015-07

10.12.2015.године

В Р А Њ Е 

                  Секретаријат за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања поступајући по захтеву Стојковић Ивана из Врања, са станом у ул.Партизански пут бр.13/3,  на основу члана 2 став 2 тачка 20, чл. 53 а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”  бр.72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл. 10. 11, 12, 13 14  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ бр.22/2015), чл.17 Правилника о енергетској ефикасности зграде (“Службени гласник  РС” бр.61/2011), чл.192 Закона о општем управном поступку  (“Службени лист СРЈ“ број  33/97) и Решења Градске управе Града Врања, о давању овлашћења  под бројем 031-43/2013-05-1294 од 10.04.2013.године, издаје

      

   Л О К А Ц И Ј С К Е  У С Л О В Е


За изградњу породично-стамбеног објекта,  спратности По+П, на кат.парцели број 6348/2 КО Врање 1 у Врању у оквиру Плана генералне регулације Зоне 4. Бруто развијена површина подрума је 44,35 м2, бруто површина приземља је 117,47 м2.Укупно бруто површина породично стамбеног објекта је 161,82 м2. Категорија објекта је “А”  а класификациони број  је 111011-стамбена зграда са једним станом.

Катастарска парцела број 6348/2 КО Врање 1 у Врању је укупне површине 353,00 м2  и представља неизграђену  грађевинску парцелу у оквиру Плана генералне регулације Зоне 4. Подносиоц захтева  је уједно и власник ове парцеле  на основу  Преписа листе непокретности број: 15290 К.О.Врање (1.) издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-1/2015-2072  од 03.09.2015.године.

Предметна парцела се налази у зони становања малих густина где се примењују следећи коефицијенти:


Индекс искоришћености парцеле је до 50%.


Индекс изграђености парцеле је до 1,6.


Максимална спратност објекта  може бити до По+П+1+Пк.

 
Максимална дозвољена висина објекта до слемена  je 12,0 м.

                    Улаз у предметну парцелу је директан, из саобраћајнице са јужне и из саобраћајнице са источне стране.
Грађевинска линија новопредвиђеног породично-стамбеног објекта је приказана на ситуцаји у идејном решењу. Од суседних парцела са западне стране од кат.парцеле број 6353/21 и од суседа са са северне сстране од кат.парцеле број 6348/1  КО Врање 1,  објекат удаљити  минимум 2,0 м. 

Земљиште са кат.парцеле  6348/2 КО Врање 1 је пренамењено у грађевинско.


Новопредвиђени породично-стамбени објекат прикључити на мрежу инфраструктуре у складу са датим условима јавних предузећа. 

Према условима ЈП ”Водовод” из Врања под бројем 2739/1 од 21.10.2015.године предвиђено је прикључење објекта на постојећу уличну водоводну и канализациону мрежу у ул.Душана Трајковића. У овој улици постоји улична водоводна мрежа прве висинске зоне, профила АСС DN80мм са притиском на месту прикључења од око 4,0 бара.Дубина постојеће уличне водоводне цеви је од 1,20 до 1,60м. 
У улици Душана Трајковића и улици Љубе Вучковића постоји улична фекална канализација АСС  UK DN200 mm.Дубина постојеће канализације је од 2,0-2,5m.
Инвеститор је дужан да након прибављања Грађевинске дозволе поднесе захтев за прикључење на водоводну и канализациону мрежу и потпише Уговор о пружању комуналних услуга. 
Атмосферску воду са крова објекта усмерити према дворишту инвеститора. 

У условима датим од стране ПД “ЈУГОИСТОК” Ниш, Огранак Врање под бројем 123523/2 од 29.09.2015.године, на графичком прилогу приказана је траса постојећег надземног НН вода 0,4 кВ као  и подземног 0,4кВ вода (1Е1).Инвеститор је  дужан да код израде инвестиционо-техничке документације се придржава важећих техничких прописа и то Правилника о техничким нормативима за изградњу инвестиционих надземних електроенергетских водова (“Сл.лист СФРЈ” бр.6/92, чл.27), став 3 и став 4.

Према условима Предузећа “Телеком Србија”, Извршна јединица Врање под бројем 7151-327221/1-2015 од 16.097.2015. .године, прикључење новоизграђеног објекта ће се извршити ваздушним путем преко одговарајућих кровних носача и уводника које обезбеђује и монтира Телеком Србија.Обавеза инвеститора је да концентрацију телефонске инсталације изведе на погодном месту у поткровљу објекта а телефонске инсталације у објекту изведе инсталационим бакарним кабловимаова са пропусним опсегом од најмање 100Мbit/s. Након завршетка објекта обратити се Телекому Србија ради прикњучења објекта на телекомуникациону мрежу.

Атмосферску воду са крова објекта усмерити према дворишту инвеститора. 


Изградња породично-стамбеног објекта на кат.парцели број 6348/2 КО Врање 1 може бити изведена у једну или више фаза а што ће бити дефинисано главним пројектом.


Паркирање на парцели решити предвиђањем једног паркинг места или једне гараже на један стан, односно једно паркинг место на 70,0 м2 пословног простора, од тога једна трећина возила треба бити смештена у оквиру габарита објекта.


Питање склоништа решити изградњом склоништа допунске заштите, односно, уколико је стамбени објекат са подрумом над подрумским просторијама предвидети ојачану плочу која може издржати урушавање објекта у складу са Законом о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама (“Сл.гл.РС”бр.93/2012). 

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у  обавези  да уради Извод из пројекта, пројекат за грађевинску дозволу у складу са условима из ових Локцијских услова, техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу као и да уради Елаборат енергетске ефикасности који ће бити саставни део техничке документације за издавање грађевинске дозволе. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и доказ о власништву на предметној парцели  и податке о начину регулисања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса  као и уплате предвиђених локалних и републичке таксе.


Ови локацијски услови се издаје на основу Плана генералне регулације Зоне 4 у Врању који је усвојен на седници Скупштине Града Врања  дана 27.04.2015.године под бројем 35-13/2015-13 („Службени гласник града Врања” бр.6/2015).


Пројекатом за грађевинску дозволу предвидети термо, звучну и хидро изолацију објекта.

Уз захтев за издавање ових Локацијских услова  прибављена је  следећа документација:


-Копија плана  предметне парцеле  издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 953-1/2015-582 од 27.11.2015.године;


-Препис листе непокретности број: 15290 К.О.Врање (1.) издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-1/2015-2072  од 03.09.2015.године. 


-Уверење РГЗ Службе за катастар непокретности Врање да на предметној парцели  не постоје евидентирани-уцртани подземни и надземни водови  под бројем 956-01-46/2015 од 27.11.2015.године; 


-Услови за прикључење објекта на водоводну и канализациону мрежу издати од ЈП „Водовод“ из Врања, под бројем 2739/1 од 21.10.2015.године;


-Услови за прикључење објекта на електроенергетску мрежу издати од ПД „ЈУГОИСТОК“ Ниш, Огранак Врање, под бројем 123523/2  од 29.09.2015. године;

-Услови за прикључење објекта на ТТ мрежу издати од Предузећа „Телеком Србија“ Извршна јединица Врање, под бројем 7151-7151-327221/1-2015 од 16.09.2015.године;
-Идејно решење  урађено од  Атељеа „ДОМУС“ из Врања под бројем 14/2015 од 10.08.2015.године. Главни пројектант је дипл.инг.арх. Душица Петровић са лиценцом број 300 5279 03. Према овом решењу спратност објекта је По+П,  бруто развијена површина подрума је  44,35 м2, бруто површина приземља је 117,47 м2.Укупно бруто површина породично стамбеног објекта је 161,82м2. Категорија објекта је “А”  а класификациони број  је 111011-стамбена зграда са једним станом.

-Уплата локалне административне таксе у износу од 1.900,00 динара дана  08.12.2015.године;

Саставни део Локацијских услова је и графички прилог-Извод из Плана Генералне регулације Зоне 2 у Врању.


Локацијски услови  важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев. 


Поука о правном средству: На локацијске услове може се поднети приговор надлежном  Градском већу Града Врање,  у року од 3 дана од дана достављања локцијских услова. 



Локацијске услове доставити: Подносиоцима захтева  и Архиви Градске управе Града Врања.



                                 САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК,




                   Радица Милић, дипл.инг.арх.

