[image: image1.png]



Република Србија         

ГРАД ВРАЊЕ                               

ГРАДСКА УПРАВА                    

Секретаријат за урбанизам и

имовинско правне послове
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ              

Број:353-335/2015-07

16.12.2015.године

В Р А Њ Е 

                  Секретаријат за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања поступајући по захтеву  Антанасијевић Срђана  из села Буштрање, СО Прешево,  на основу члана 2 став 2 тачка 20, чл. 53 а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”  бр.72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл. 10. 11, 12, 13 14  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ бр.22/2015), чл.17              Правилника о енергетској ефикасности зграде (“Службени гласник  РС” бр.61/2011), чл.192 Закона о општем управном поступку  (“Службени лист СРЈ“ број  33/97 и 31/2001 и „Службени гласник РС“ бр. 30/2010) и Решења Градске управе Града Врања, о давању овлашћења  под бројем 031-43/2013-05-1294 од 10.04.2013.године, издаје

      

   Л О К А Ц И Ј С К Е  У С Л О В Е



За изградњу породично-стамбеног објекта,  спратности П+Пк, на кат.парцели број 12016/3 КО Врање 1 у Врању у оквиру Плана генералне регулације Зоне 3.Бруто развијена површина приземља је 92,53 м2 и бруто развијена површина поткровља је 102,70 м2. Укупно бруто развијена површина објекта је 205,23 м2.Категорија објекта је “А”  а класификациони број 111011. 


Катастарска парцела број 12016/3 КО Врање 1 у Врању је укупне површине 306,0 м2  и представља неизграђену  грађевинску парцелу у оквиру Плана генералне регулације Зоне 3. Подносилац захтева  је и  власник ове парцеле  на основу Преписа листе непокретности број: 15267 К.О.Врање (1.) издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 952-1/2015-484  од 19.03.2015.године.

Предметна парцела се налази у зони становања средњих густина  где се примењују следећи коефицијенти:.


Индекс искоришћености парцеле је до 50%.


Индекс изграђености парцеле је до 1,6.


Максимална спратност објекта  може бити до По+П+1+Пк.

 
Максимална дозвољена висина објекта до слемена  je 12,0 м.

             Улаз у предметну парцелу је директан са  источне стране  из саобраћајнице улице Меше Селимовића и са северне стране из саобраћајнице улице Ивана Мештровића. 
Грађевинску линију новопредвиђеног породично-стамбеног објекта удаљити минимум 3,0 м од регулационе линије улице Меше Селимовића и регулационе линије улице Ивана Мештровића.Од кат.парцеле број 12016/8 КО Врање 1 која се са јужне стране граничи са парцелом инвеститора, објекат удаљити минимум 2,5 м.Од кат.парцеле број 12016/6 КО Врање 1, са западне стране, на којој се налази трафо станица, објекат удаљити минимум 4,68 м како је дато у ситуацији Идејног решења. 

Земљиште са кат.парцеле  12016/3 КО Врање 1 је по култури воћњак.За издавање грађевинске дозволе инвеститор ће бити у обавези да земљиште са кат.парцеле број 12016/3 КО Врање 1, пренамени у гађевинско.


Ноовопредвиђени породично-стамбени објекат прикључити на мрежу инфраструктуре у складу са датим условима јавних предузећа. 

Према условима ЈП ”Водовод” из Врања под бројем 1870/1 од 16.12.2015.године предвиђено је прикључење објекта на  уличну водоводну мрежу прве висинске зоне у улици Ивана Мештровића, профила PVC DN 100 mm са притиском на месту прикључења од око 6,0 бара.Дубина постојеће уличне водоводне цеви је од 1,20 до 1,60м.

Прикључење објекта на фекалну канализацију пројектовати на уличну канализациону мрежу пречника ACC UK DN 200 мм у улици Ивана Мештровића. Дубина уличне канализације је 1,5 м.

Атмосферску воду са крова објекта усмерити према дворишту инвеститора. 

У условима датим од стране ПД “ЈУГОИСТОК” Ниш, Огранак Врање под бројем 7778/2 од 10.07.2015.године, на графичком прилогу приказана је траса постојећег надземног НН вода 0,4 кВ као и 10 кВ подземног вода (1Е10, 2Е10).

По измештању постојећег ел.кабла са парцеле ПД „ЈУГОИСТОК“ Ниш, Огранак Врање издаје сагласност на локацију ради изградње објекта на к.п.бр. 12016/3 КО Врање 1, под бројем 254467/2 од 07.12.2015.године са приложеним ситуационим планом на којем је уцртана траса постојећег надземног НН вода 0,4кВ, као и постојање 10кВ (1Е10, 2Е10) кабловског вода и ТС 10/0,4кВ(ТС).
Инвеститор ће бити дужан да код израде инвестиционо техничке документације се придржава важећих техничких прописа и то Правилника о техничким нормативима за изградњу инвестиционих надземних електроенергетских водова (“Сл.лист СФРЈ” бр.6/92, чл.27), став 3 и став 4.

Несме се угрожавати приступ електроенергетском објекту МБТС 10/0,4.Минимално удаљење од објекта је 2м са стране где постоје врата а 1м са стране где врата не постоје.Потребно је урадити металну ограду око објекта МБТС-а као механичку заштиту која треба бити уземљена.

Према сагласности  Предузећа “Телеком Србија”,Извршна јединица Врање под бројем 7151-234670/2-2015 од 26.06.2015.године, прикључење новоизграђеног објекта ће се извршити   до концентрације телефонских инсталација у објекту.У комплексу предвидети инсталације инсталационим кабловима са пропусним опсегом од најмање 100Мbit/s.Сам прикључак ће се реализовати под комерцијалним условима који буду важили у моменту подношења захтева за одговарајућом услугом у року од 30 дана од потписивања уговора са Телекомом Србије.

Изградња породично стамбеног објекта на кат.парцели број 12016/3 КО Врање 1 може бити изведена у једну или више фаза а што ће бити дефинисано главним пројектом.

Паркирање на парцели решити предвиђањем једног паркинг места или једне гараже на један стан, односно једно паркинг место на 70,0 м2 пословног простора, од тога једна трећина возила треба бити смештена у оквиру габарита објекта.


Питање склоништа решити изградњом склоништа допунске заштите, односно, уколико је стамбени објекат са подрумом над подрумским просторијама предвидети ојачану плочу која може издржати урушавање објекта у складу са Законом о изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама (“Сл.гл.РС”бр.93/2012). 

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у  обавези да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  уради  Извод из пројекта, пројекат за грађевинску дозволу у складу са условима из ових Локцијских услова, техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу, као и да уради Елаборат енергетске ефикасности који ће бити саставни део техничке документације за издавање грађевинске дозволе. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и доказ о власништву на предметној парцели  и податке о начину регулисања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса  као и уплате предвиђених локалних и републичке таксе.

Ови локацијски услови се издаје на основу Плана генералне регулације Зоне 3 у Врању који је усвојен на седници Скупштине Града Врања  дана 19.06.2011.године под бројем 35-36/2011-13 („Службени гласник града Врања” бр.18/2011).


Пројекатом за грађевинску дозволу предвидети термо, звучну и хидро изолацију објекта.


Уз захтев за издавање ових Локацијских услова  прибављена је  следећа документација:


-Копија плана  предметне парцеле  издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање под бројем 953-1/2015-80 од 05.03.2015.године;

-Катастарско-топографски план урађен од Геодетског бироа „ГЕО-ПРИЗМА“ из Бујановца од 15.05.2015.године;

-Препис листе непокретности број 15267 К.О.Врање (1.) под бројем 952-1/2015484 од  19.03.2015.године издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање;

-Услови на локацији ЈП“ВОДОВОД“ из Врања под бројем 1870/1 од 16.12.2015.године;

-Услови за прикључење објекта на електроенергетску мрежу издати од ПД „ЈУГОИСТОК“ Ниш, Огранак Врање, под бројем  7778/2  од 10.07.2015. године;

-Услови за прикључење објекта на електроенергетску мрежу издати од ПД „ЈУГОИСТОК“ Ниш, Огранак Врање, под бројем  254467/2  од 07.12.2015. године;

-Услови за прикључење објекта на ТТ мрежу издати од Предузећа „Телеком Србија“ Извршна јединица Врање, под бројем 7151-234670/2-2015 од 26.06.2015.године;

-Идејно решење урађено од Приватне радње „ХИТ ПРОЈЕКТ“  из Врања под бројем   52/2015 од  12.06.2015.године, Главни пројектант је дипл.инг.грађ. Владимир Радојков  са лиценцом број 311 7165 04. 

-Уплата локалне административне таксе у износу од 1.900,00 динара дана  03.03.2015.године;

Саставни део Локацијских услова је и графички прилог-Извод из Плана Генералне регулације Зоне 3 у Врању.


Локацијски услови  важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев. 

Поука о правном средству: На локацијске услове може се поднети приговор надлежном  Градском већу Града Врање,  у року од 3 дана од дана достављања локцијских услова. 



Локацијске услове доставити: Подносиоцима захтева  и Архиви Градске управе Града Врања.




              САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК,




                   Радица Милић, дипл.инг.арх.

