[image: image1.png]



Република Србија         

ГРАД ВРАЊЕ                               

ГРАДСКА УПРАВА                    

Секретаријат за урбанизам и

имовинско правне послове 

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ             

Број:353-144/2015-07                                           

28.12.2015.године

В Р А Њ Е 

                  Секретаријат за урбанизам и имовинско-правне послове Градске управе Града Врања поступајући по захтеву Града Врања из Врања са седиштем у ул.Краља Милана бр.1,  на основу члана  53 а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”  бр.72/09, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чл.6, 10. 11, 12, 13 и 14  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре („Службени гласник РС“ бр.22/2015),  бр.61/2011), чл.192 Закона о општем управном поступку  (“Службени лист СРЈ“ број  33/97 и 31/2001 и „Службени гласник РС“ бр.30/2010) и Решења Градске управе Града Врања, о давању овлашћења  под бројем 031-43/2013-05-1294 од 10.04.2013.године, издаје 

                                          Л О К А Ц И Ј С К Е  У С Л О В Е



За изградњу инфраструктурног објекта, водоводне мреже и атмосферске канализације у насељу Сараина у Врању на к.п.бр.4698/1, 4704, 4713, 5166, 4697/2, 4698/2, 4679, 4671/2, 4670/6 и 4680 КО Врање 1  у оквиру плана Генералне регулације Зоне 1. Водоводне мреже је пречника 110  мм, дужине 455,0 м а  атмосферска канализација је пречника 600 мм, дужине 520,0м. Категорија објекта је “G”  а класификациони број  је 222210-локални водоводи-локални цевоводи за дистрибуцију воде и 222312-јавна канализациона мрежа-канализациони колектори.


Подносилац захтева је за предметну трасу  водоводне мреже и атмосферске канализације у насељу Сараина у Врању прибавио Потврду о решеним имовинским односима под бројем 465-49/2015-07 од 29.04.2015.године и под бројем 465-162/2015-07 од 26.10.2015.године.

ЈП “ВОДОВОД” из Врања, даје сагласност - под бројем 3766 од 27.11.2015.године за изградњу водоводне мреже у улицама Тимочкој и Ужичкој у Врању.На ситуацији је уцртана постојећа подземна хидротехничка инфраструктура.Водоводна мрежа у улици Тимочкој је на дубини 1,20-1,60 м а фекална канализација на дубини од 2,00-2,50 м.ЈП“ВОДОВОД“ из Врања даје сагласност на трасу изградње атмосферске канализације у улици Кнеза Милоша у Врању, под бројем 3766/1 од 27.11.2015.године.На ситуацији је уцртана постојећа подземна хидротехничка инфраструктура.Водоводна мрежа у улици Кнеза Милоша је на дубини 1,20-1,60 м а фекална каланизација је на дубини од 2,0-2,5 м.


У условима  датим од стране ПД “ЈУГОИСТОК” Ниш, Огранак Врање под бројем 182364/2 од 26.10.2015.године, стоји да је извршен увид у документацију катастра подземних инсталација и установљено је да на локацији нема подземних електроенергетских објеката који су власништво ЕПС Дистрибуција Београд-огранак ЕД Врање,a ради реконструкције уличне водоводне мреже  у улици Тимочкој.

У условима  датим од стране ПД “ЈУГОИСТОК” Ниш, Огранак Врање под бројем 182377/2 од 24.11.2015.године, стоји да је извршен увид у документацију катастра подземних инсталација и установљено је да на локацији нема подземних електроенергетских објеката који су власништво ЕПС Дистрибуција Београд-огранак ЕД Врање, ради реконструкције уличне водоводне мреже у улици Кнеза Милоша у Врању. 
При пројектовању придржавати се Техничких препорука ЕД Србије ТП-3 Правилника о раду дистрибутивног система (“Сл.гласник РС” 4/2010, 3/2014 и 41/2014).
Према условима за изградњу инфраструктурног објекта-реконструкције трасе уличне водоводне мреже у Врању, улица Кнеза Милоша под бројем 7151-376217/1 од 16.10.2015. године, датим од Телеком Србија, Извршна јединица Врање, на предметним катастарским парцелама постоје телекомуникациони каблови Телекома Србије. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе   у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ТК објеката и каблова и  исти се не смеју оштетити приликом извођења радова на предметном објекту.

Према условима за изградњу инфраструктурног објекта-реконструкције трасе уличне водоводне мреже у Врању, улица Тимочка, под бројем 7151-376212/1 од 16.10.2015. године датим од Телеком Србија,Извршна јединица Врање, на предметним катастарским парцелама постоје телекомуникациони каблови Телекома Србије. Пројектант, односно извођач радова је у обавези да поштује важеће техничке прописе   у вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих ТК објеката и каблова и  исти се не смеју оштетити приликом извођења радова на предметном објекту.

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у  обавези да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  уради Извод из пројекта, пројекат за грађевинску дозволу у складу са условима из ових Локцијских услова,  техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу и Мишљење института заштите на раду. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и доказ о власништву на предметној парцели  и податке о начину регулисања доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса  као и уплате предвиђених локалних и републичке таксе.

Ови локацијски услови се издаје на основу Плана генералне регулације Зоне 1 у Врању који је усвојен на седници Скупштине Града Врања  дана 10.11.2010.године под бројем 35-41/2015-12 („Службени гласник града Врања” бр.31/2010).


Уз захтев за издавање ових Локацијских услова  прибављена је и достављена следећа документација:


-Сагласност ЈП ”Водовод” из Врања под бројем 3766 од 27.11.2015.године;


-Сагласност ЈП ”Водовод” из Врања под бројем 3766/1 од 27.11.2015.године;


-Сагласност и технички услови  издати од ПД „ЈУГОИСТОК“ Ниш, Огранак Врање, под бројем 182364/2  од 26.10.2015. године;


-Сагласност и технички услови  издати од ПД „ЈУГОИСТОК“ Ниш, Огранак Врање, под бројем 182377/2  од 24.11.2015. године;

-Услови за изградњу издати од Предузећа „Телеком Србија“ Извршна јединица Врање, под бројем 7151-376217/2-2015 од 16.10.2015.године;

-Услови за изградњу издати од Предузећа „Телеком Србија“ Извршна јединица Врање, под бројем 7151-376217/2-2015 од 16.10.2015.године;

-Уверење РГЗ Службе за катастар непокретности  Врање под бројем 956-01-7/2015 од 16.04.2015.године; 

-Уверење РГЗ Службе за катастар непокретности  Врање под бројем 956-01-6/2015 од 16.04.2015.године; 

-Потврда о решеним имовинским односима под бројем  465-49/2015-07 од 29.04.2015.године;
-Потврда о решеним имовинским односима под бројем  465-162/2015-07 од 26.10.2015.године;

-Копија катастарског плана водова под бројем 956-01-6/2015 од 09.04.2015.године;

-Копија катастарског плана водова под бројем 956-01-6/2015 од 09.04.2015.године;

-Копија плана  под бројем 953-1/15-149 од 06.04.2015.године издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање;

-Копија плана  под бројем 953-1/15-150 од 06.04.2015.године издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Врање;

-Идејно решење урађено од „СЕТ“  доо из Шапца  под бројем 1168/ИДР/0  од 07.10.2015.године, главни пројектант је дипл.инг.грађ.Миленца Срећковић  са лиценцом број 314 1802 03. Предметни објекат је  водоводна мрежа 

 и атмосферска канализација у насељу Сараина у Врању на к.п.бр.4698/1, 4704, 4713, 5166, 4697/2, 4698/2, 4679, 4671/2, 4670/6 и 4680 КО Врање 1  у оквиру плана Генералне регулације Зоне 1. Водоводна мрежа је пречника 110  мм, дужине 455,0 м а  атмосферска канализација је пречника 600 мм, дужине 520,0м.Категорија објекта је “G”  а класификациони број  је 222210-локални водоводи-локални цевоводи за дистрибуцију воде и 222312-јавна канализациона мрежа-канализациони колектори.
Саставни део ових Локацијских услова је и графички прилог.


Локацијски услови  важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев. 

Поука о правном средству: На локацијске услове може се поднети                                                       приговор надлежном  Градском већу Града Врање,  у року од 3 дана од дана достављања локцијских услова. 



Локацијске услове доставити: Подносиоцу захтева  и Архиви Градске управе Града Врања.




                САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК,




                   Радица Милић, дипл.инг.арх.  
